# Výzva na predkladanie ponúk

# (zadanie zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

# Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Zastúpený:               Ing. Ľudovít Škrabák, riaditeľ

IČO:                         00162451

Kontaktná osoba:     Ing. Ľudovít Škrabák

Sídlo organizácie:    Zavarská 9, 917 28  Trnava

Tel:    		     033/5555 122,033/550161

Fax: 		     033/5501611

e-mail: oravcova.gabriela@zupa-tt.sk,  skrabak.ludovit@zupa-tt.sk

- Predmet obstarávania:

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia okien

# CPV kód: 45421100-5, Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí

- Opis predmetu obstarávania

Predmetom obstarania je dodávka  a montáž plastových okien na budove školy

Stavebné práce zahŕňajú nasledovné:

- demontáž  pôvodných okien vrátane ekologickej likvidácie odpadu

- montáž nových PVC okien

- dodávka a montáž vonkajších parapetných dosiek a vnútorných parapetných dosiek

- dodávka interiérových žalúzií

- murárske vyspravenie ostení

Špecifikácia predmetu obstarávanie je uvedená v Príloha č. 1 – Opis predmetu obstarávania.

Uchádzačom sa odporúča pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku.

Termín  a hodinu je možné telefonicky dohodnúť s riaditeľom školy Ing. Ľudovítom Škrabákom tel. č. 033/5555 123.

4.	Predpokladaná hodnota zákazky: 47000,- € s DPH

5.  Odberateľ služby:

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava,

Zavarská 9, 917 28 Trnava

6. 	Termín plnenia: do 31.03.2018

7. 	Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania a zaväzuje sa dodržiavať  ceny obstarávania.

8.	Lehota na predkladanie ponúk:

Do 08.12.2017 do 09:00 hod. na adresu uvedenú v bode 10, v zalepenej obálke s heslom: „Rekonštrukcia okien“ – súťaž – neotvárať“.

9. 	Podmienky predkladania cenovej ponuky

- poštou alebo osobne

10. Otváranie obálok s ponukami:

Dňa 08.12.2017 o 10.00 hod. na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č. 10, 917 01  Trnava, zasadačka č. 3 na 2 poschodí budovy.

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Predmet obstarávania bude financovaný bezprostredne z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30  dní od doručenia faktúry.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Pokyny na zostavenie ponuky :

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách  ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.

14. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:

- Vypracovanú ponuku / výkaz výmer/ s pečiatkou a podpisom uchádzača,

- Návrh zmluvy o dielo.

- Kritériá hodnotenia ponúk:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sa to v ponuke)

- Práva verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.

# V Trnave, dňa 01.12.2017

Ing. Ľudovít Škrabák

riaditeľ školy

Príloha č. 1

Technické parametre plastových okien

Technická špecifikácia:

Plastový profil – typ: stavebná hĺbka profilu minimálne 74 mm

Počet komôr:   minimálne 5 komorový profil

Kovanie:  celoobvodové kovanie

Zasklenie: Ug = 1,1 W/m2K + teplý rámik

Farba zvonku:  biela

Farba zvnútra:  biela

Parapetné dosky vonkajšie: hliníkové v hrúbke 1 mm, biela farba

Parapetné dosky vnútorné:  PVC,  biela farba

Interiérové žalúzie:  celotieniace, biela farba

Rozsah prác:

- demontáž  pôvodných okien vrátane ekologickej likvidácie odpadu

- montáž nových PVC okien

- dodávka a montáž vonkajších parapetných dosiek a vnútorných parapetných dosiek

- dodávka interiérových žalúzií

- murárske vyspravenie ostení

Výkaz Výmer

| Por. číslo | Názov položky | Množstvo v ks/m | Rozmer v mm | Cena bez DPH/za ks | Cena spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dvojdielne okno O+OS (grafická príloha, položka č. 1) | 47 ks | 1 750 x 1 740 |  |  |
| 2. | Dvojdielne okno FIX+FIX (grafická príloha, položka č. 2) | 2 ks | 1 750 x 1 350 |  |  |
| 3. | Štvordielne okno O+O+OS+OS (grafická príloha, položka č. 3) | 1 ks | 2 550 x 2 400 |  |  |
| 4. | Dvojdielne okno O+OS (grafická príloha, položka č. 4) | 12 ks | 1 300 x 1 740 |  |  |
| 5. | Dvojdielne okno O+OS (vrátane skla dubová kôra) (grafická príloha, položka č. 5) | 6 ks | 1 300 x 1 740 |  |  |
| 6. | Vonkajšie parapetné dosky Al 1 mm š. 250 | 116,13 m |  |  |  |
| 7. | Vnútorné parapetné dosky PVC š. 250 | 114,45 m |  |  |  |
| 8. | Spojovacie a rozširovacie profily | 6 ks |  |  |  |
| 9. | Interiérové žalúzie (k položke č. 1, k položke č. 3, k položke č. 4) | 122 ks |  |  |  |
| 10. | Demontáž, montáž, murárske práce, ekologická likvidácia odpadu |  |  |  |  |
| 11. | Cena bez DPH |  |  |  |  |
| 12. | DPH 20 % |  |  |  |  |
| 13. | Cena s DPH |  |  |  |  |

Grafická príloha